Gaszowice, 2011-07-11

ZP.271.6.2011

Wszyscy Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.6.2011

Nazwa zadania: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Szkoła Podstawowa w Szczerbicach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Fragment dachu w części mieszkalnej zostanie docieplony wełną mineralną grubości 16cm. W celu wykonania tych robót konieczny jest demontaż i ponowny montaż istniejącego pokrycia dachowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.