Gaszowice, 2011-07-12

ZP.271.6.2011

Wszyscy Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.6.2011

Nazwa zadania: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Szkoła Podstawowa w Szczerbicach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Przedmiar robót: instalacja elektryczna wymiany kotła

- Zamawiający nie posiada schematów elektrycznych do tablic wymienionych w pozycjach 1, 2, 3 przedmiaru.

- Pozycja 31 przedmiaru dotyczy montażu czujników temperatury w kotłowni.

Przedmiar robót: część budowlana

- W pozycji 177 przedmiaru przyjąć jako wartość całkowitą: 1.584 m3.

- Demontaż i ponowny montaż pokrycia dachowego – wyceny dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.