Gaszowice 25.08.2011r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI   SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy :ZP.271.8.2011

Nazwa zadania: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1.W kosztorysie ofertowym nie uwzględniać urządzenia „pompa obiegowa typu UPS 25-60”

2.Montaż pomp : obiegowych ALPHA 2 25-40 (2 szt) , cyrkulacyjnej typu UP 14-15 (1 szt) – nie ujętych w przedmiarze - wycenić wg. KNR 7-07 tab.0101-01

3.Należy wycenić wentylatory z wyposażeniem dodatkowym : opóźnienie czasowe i automatyczna żaluzja

Zamawiający informuje , że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.